检验师：《答疑周刊》2020年第4期

1.【问题】交叉配血的主侧和次侧有什么区别？ABO血型的正定型和反定型有什么区别？

【解答】主侧和次侧用于交叉配血法：①主侧加受血者血清与供血者红细胞；②次侧加受血者红细胞与供血者血清，观察两者是否出现凝集。

正定型和反定型用于血型的鉴定：①正向定型：用已知抗体的标准血清检查红细胞上未知的抗原。②反向定型：用已知血型的标准红细胞检查血清中未知的抗体。

2.【问题】HiCN法测定血红蛋白后，废液处理时为什么要敞开瓶盖？

【解答】氰化钾试剂是剧毒品，测定后的废液应收集于广口容器中，首先以水稀释废液（1:1），再按每升上述稀释液加次氯酸钠35ml，充分混匀，敞开容器，放置15h以上，使CN-氧化成CO2和N2挥发，或水解成CO32-和NH4＋，再排入下水道。废液不能直接与酸性溶液混合，因为氰化钾遇酸可产生剧毒的氰氢酸气体。

只有把容器敞开口，生成的气体才能挥发。

3.【问题】高血糖如何使MCV升高？

【解答】高血糖症患者的血液渗透压高于正常，高渗血液与等渗的稀释液接触，红细胞在短时间内便迅速肿胀，由于细胞内的葡萄糖分子扩散，细胞内外渗透压达到平衡，红细胞体积又恢复原状。然而仪器测定时间很短，红细胞在被测定时仍未恢复，MCV则呈现假性升高。4.【问题】RZ值指的是？

【解答】HRP的纯度用RZ表示，它是以HRP分别在403nm和275nm处的吸光度比值来表示的。用于酶免疫技术的HRP，其RZ值应大于3.0。RZ值仅说明血红素基团在HRP中的含量，并非表示HRP制剂的真正纯度，而且RZ值高的HRP并不意味着酶活性也高，RZ值与酶活性无关。

〖医学教育网版权所有，转载务必注明出处，违者将追究法律责任〗